## 数据录入显示样式
第一常见：一个标准设备1个不确定度、1个证书编号
所使用的主要计量器具
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
接地电阻表检定装置 | JD-1B | 20070503 | 0.1级 | DA15Z-BP000294 | 2016-08-19
第二种：一个标准设备1个不确定度、2个证书编号
所使用的主要计量器具
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
标准电阻 | BZ20 | 625、743、 618、663、 729、695 | 二等 | DA14J-BJ0030 | 2015/05/08
|  |  |  | DA14J-BJ0031 | 2015/05/09
第三种：一个标准设备有一套不确定度、1个证书编号
所使用的主要计量器具
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
数字多用表 | 8508A | 136561133 | DCV:Urel=（3.2-5）×10-6 (k=2) | DLsc2015-1918 | 2016-10-08
ACV:Urel=（7.5-35）×10-5 (k=2)
DCI:Urel=（1.4-40）×10-5 (k=2)
ACI:Urel=（3.5-9）×10-4 (k=2)
DCR:Urel=（7.8-1000）×10-6 (k=2)
第四种：一套标准设备下有一组型号、一组编号、一套不确定度、一套证书编号，有效期相同
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
多功能校验源 | 5720A/5725A | 1015202/ 1023012 | DCV:Urel=（3.7-9.5）×10-6 (k=2) | DLdr2015-1132 DLsc2015-1975/ DLsc2015-1976 | 2016/09/22
ACV:Urel=（4.8-12）×10-5 (k=2)
DCI:Urel=（3.7-41）×10-5 (k=2)
ACI:Urel=（1.6-10）×10-4 (k=2)
DCR:Urel=（8.5-100）×10-6 (k=2)
第五种-电能实验室 使用标准装置，标准装置下带标准器
所使用的计量标准装置
名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
三相电能标准装置 | 3×(57.7~380)V 3×(0.005~100)A | 0.01级 | [2007]国网计量标 电证字第10000108 | 2015-12-29
所使用的主要计量器具
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
三相电能表多功能 校验装置 | YC-1893D | 0306081 | 0.01级 | DLdr2015-0680 | 2016/05/05
三相标准功率电能表 | COM3003 | 009534 | 0.01级 | DLdr2015-0516 | 2016/04/28
第六种-互感器实验室 有时同时使用标准器和中间试品
所使用的主要计量器具
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
电流互感器 | HL46A | 379 | 0.01级 | DC/互流-039-2014 | 2016/01/30
比对与匝比试验使用的中间试品
名称 | 型号 | 编号 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至
电流互感器 | HL7572 | 10036 | 0.2级 | DC/互流-009-2015 | 2019-01-13

## 标准装置标准创建展示页面
计量标准管理
创建 |  | 删除 | 修改 | 详细
标准名称 | 测量范围 | 型号 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期至 | 类别 | 所属实验室 | 创建人 | 创建时间
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（三相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（三相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（三相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（单相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（单相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（单相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 数表实验室（单相） | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 指示仪表实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 指示仪表实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 指示仪表实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 指示仪表实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 直流仪器实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 直流仪器实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 直流仪器实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准装置 | 电能实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 电能实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 电能实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 电能实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 标准器 | 互感器实验室 | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 中间试品 | 互感器实验室 | xxx | xxx
备注：
1、标准列表展示标准名称、测量范围、型号、出厂编号、证书编号、有效期至、类别、所属实验室、创建人、创建时间。
2、按实验室分组展示，依次展示标准装置、标准器、中间试品，采用有效期至倒叙排序。
3、创建:参考标准创建sheet页，删除：需要检测是否有下级标准器信息，并进行提示，删除将删除下级标准器信息。
修改：参考创建sheet页进行修改。详细：查看标准详细sheet页
4、本实验室的仅能创建、修改、删除本实验室下的标准设备

## 标准创建
标准创建
1、基本信息
名称： |  |  | 测量范围: |  |  | 型号： |  |  | 编号： | 类别： | 保存 | 取消
2、不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 保存 | 取消
准确度等级
[6 empty] | + | -
最大允许误差：
选择类别 |  | 填入数据 |  |  |  | + | -
| ± |  | %
不确定度:
选择类别 | 填入数据 | 选择指数级别 | 选择k值
[6 empty] | + | -
3、证书信息 |  |  | 保存 | 取消
证书编号： |  |  | 有效期至： |  |  | + | -
备注：
1、类别：标准装置、标准器、中间试品
2、可以增加多个准确度、最大允许误差、不确定度
3、只维护一个准确度等级即可
3、最大允许误差
类别： | 可以选择也可以不选 |  |  | 类别有： | DCV: | ACV: | DCI: | ACI: | DCR:
4、可以增加多个不确定度
类别：DCV:Urel=、ACV:Urel=、DCI:Urel=、ACI:Urel=、DCR:Urel=
指数级别：×10-1、×10-2、×10-3、×10-4 、×10-5 、×10-6
k值：（k=2）、（k=3）
5、可以增加多个证书信息
证书编号：支持文本输入
有效期至：为日期模式
6、第一个保存，保存标准基本信息，如果基本信息不保存，无法保存以下的不确定度、证书信息。
7、第二个保存，保存准确度等级、最大允许误差、不确定度，只会维护其中一种。
8、第三个保存，保存证书信息。

## 标准详细
标准详细1
1、基本信息
名称： | xxx |  | 测量范围: | xxx | 型号： | xxx | 编号： | xxx | 类别： | 标准装置
2、不确定度/准确度等级/最大允许误差
准确度等级/最大允许误差：
0.2级
3、证书信息
证书编号： |  | 有效期至：
DLsc2015-1918 |  | 2016-09-22
DLsc2015-1917 |  | 2016-09-23
创建人： | 施冉 | 创建时间： | 2016-10-13
标准详细2
1、基本信息
名称： | xxx |  | 测量范围: | xxx | 型号： | xxx | 编号： | xxx | 类别： | 标准装置
2、不确定度/准确度等级/最大允许误差
最大允许误差
DCI:±0.002%
3、证书信息
证书编号： |  | 有效期至：
DLsc2015-1918 |  | 2016-09-22
创建人： | 施冉 | 创建时间： | 2016-10-13
标准详细3
1、基本信息
名称： | xxx |  | 测量范围: | xxx | 型号： | xxx | 编号： | xxx | 类别： | 标准装置
2、不确定度/准确度等级/最大允许误差
不确定度:
DCV:Urel=（3.2-5）×10-6 (k=2)
ACV:Urel=（7.5-35）×10-5 (k=2)
3、证书信息
证书编号： |  | 有效期至：
DLdr2015-1132 DLsc2015-1975/ DLsc2015-1976 |  | 2016-09-22
创建人： | 施冉 | 创建时间： | 2016-10-13