## Sheet1
1、检定项目名称不确定度的评定
评定点： | 额定电流（A） |  |  | 1 | 负载（Ω） |  | 2.5 |  | 功率因数 |  | 0.8
评定项 |  | UA |  |  | UB |  |  | uc |  |  |  | Urel | 报告不确定度
有功分量/..
无功分量/..
（1）不确定度A类的评定
评定项 |  | y1/y6 |  |  | y2/y7 |  |  | y3/y8 |  |  |  | y4/y9 | y5/y10
有功分量/..
无功分量/..
（2）不确定度B类的评定
评定项 | 误差来源 |  | 误差限 |  |  | 误差分布情况 |  |  |  | k |  | 不确定度ui
有功分量/.. | xxxu1 |  |  |  | % | [6 empty] | #DIV/0! | %
| xxxu1 |  |  |  | % | [7 empty] | %
| 检定装置最小分辨率-有功分量 |  |  |  | Ω | [7 empty] | %
无功分量/.. | xxxu1 |  |  |  | % | [7 empty] | %
| xxxu1 |  |  |  | % | [7 empty] | %
| 检定装置最小分辨率-无功分量 |  |  |  | Ω | [7 empty] | %
页眉
UA:
1.无论有无评定点；STDEV(y1:y10)，需要确定
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
UB:
1.ub的算法 SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
如果误差限%,'之类，那么为标准不确定度ui：误差限/k
如果误差限ms、Ω，那么为标准不确定度ui：
那么标准不确定度ui：f(误差限、评定点1,评定点2，评定点3,...)/k
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Uc:
1.有评定点参与运算为合成相对不确定度，无评定点运算为合成不确定度:SQRT(SUMSQ(UA:UB))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Urel:
1.Urel=2*uc
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
报告不确定度：
1.默认Urel
2.但是可以修改
1、评定点根据项目不同显示不同
1、互感器实验室采用附表。
互感器一个检定项目有时候要算两个不确定度，有时候和数表三雷同
互感器目前没有按测量范围算不确定度的情况
误差限:
1.误差限的单位有：%，',Ω，mS等单位
2.误差主要来自本标准器xxx误差、本标准器的xxx分辨力、上级装置xxx误差、
ui:
如果误差限%,'之类，那么为标准不确定度ui：误差限/k
如果误差限ms、Ω，那么为标准不确定度ui：
那么标准不确定度ui：f(误差限、评定点1,评定点2，评定点3,...)/k