## 说明
说明：
1、 | 直流测量部份同数表单相
2、 | 交流测量部分表格同其他实验室统一
3、 | B类评定见电流批注
4、 | 补充变送器评定
5、 | A类评定为10列数据

## 电压
1、交流电压不确定度的评定 |  |  | 按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2） 不确定度的B类评定
误差来源 |  |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | 不确定度
上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  |  | 0.004% |  | 正态分布 | 2 | 0.002%
本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  |  | 0.02% |  | 正态分布 | 2 | 0.01%
标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  |  | 0.0005% |  | 矩形分布 | √3 | 0.0002887%
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度
uc=
（4） 扩展不确定度
Urel=
（5） 报告不确定度
扩展不确定度为：
Note on A8: 作者: 根据项目小数位数不同

## 电流
原始记录编号：DC/继保原始-032-2016
2、交流电流不确定度的评定 |  |  | 按量程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2）不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 |  | k |  | ui
1 | 上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  |  | 0.004% |  | 正态分布 |  | 2 |  | 0.002%
2 | 本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  |  | 0.02% |  | 正态分布 |  | 2 |  | 0.01%
3 | 标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  |  | 0.0005% |  | 矩形分布 |  | √3 |  | 0.0002887%
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 |  | 3 |  | 6e-05
标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  |  | 0.0002 |  | 正态分布 |  | 3 |  | 6e-05
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A8: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on K13: 作者: 使用RD-33 U1为0.004%，u2为0.01% 使用RD-31 u1为0.004%，u2为0.02%

## 频率
原始记录编号：DC/继保原始-032-2016
3、频率的不确定度评定
JJG 603-2006 频率表检定规程
（1） 不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
（2） 不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | ui
1 | 本标准器相对误差导致的不确定度u1 |  |  |  | 0.02% | 正态分布 | 2 | 0.01%
2 | 被试仪表分辨力导致的不确定度u2 |  |  |  | 5e-05% | 矩形分布 |  | 2.887e-05%
| 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
| 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  | 0.0002 | / | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A9: 作者: 根据项目小数位数不同

## 相位
原始记录编号：DC/继保原始-032-2016
4、相位测量不确定度的评定
JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程
（1） 测量不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545
UA
UA
（2） 测量不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 | 误差分布状况 | k | ui
1 | 上级标准器导致的不确定度u1 |  |  |  | 0.0056% | 正态分布 | 2 | 0.0028%
2 | 本标准器相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 0.02% | 正态分布 | 2 | 0.01%
3 | 标准仪表分辨力导致的不确定度u3 |  |  |  | 0.0014% | 矩形分布 | √3 | 0.0008083%
UB | 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（TPZ303交流电流） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB | 标准表上级传递误差导致的测量不确定度（PP17） |  |  |  | 0.0002 | 正态分布 | 3 | 6e-05
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A9: 作者: 根据项目小数位数不同
Note on A10: 作者: 根据项目小数位数不同

## 变送器
测量不确定度的评定
评定依据：
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
（1） 测量不确定度的A类评定
y1/y6 |  | y2/y7 | y3/y8 | y4/y9 |  | y5/y10
0.99447 |  | 0.99545 | 0.99447 | 0.99545 |  | 0.99447
0.99545 |  | 0.99447 | 0.99545 | 0.99447 |  | 0.99545
UA
（2） 测量不确定度的B类评定
序号 | 误差来源 |  |  |  | 误差限 |  | 误差分布状况 | k | ui
1 | RD33相对误差导致的不确定度u1 |  |  |  | 0.01% |  | 正态分布 | 2 | 0.005%
2 | 8508A相对误差导致的不确定度u2 |  |  |  | 0.0005% |  | 正态分布 | 2 | 0.00025%
UB
（3）合成不确定度评定
uc=
（4） 扩展不确定度评定
Urel=
（5） 测量结果报告
扩展不确定度为：
Note on A8: 作者: 根据项目小数位数不同