## Sheet1
原始记录编号：DC/标表原始-001-2014
1、检定项目名称不确定度的评定
评定项 |  |  | UA |  | UB |  | uc |  | Urel（k=2） | 报告不确定度
量程/档位/ (测量范围1~测量范围2]
（1）不确定度A类的评定
评定项 |  | y1/y6 |  |  | y2/y7 |  | y3/y8 |  | y4/y9 | y5/y10
量程/档位/ (测量范围1~测量范围2]
（2）不确定度B类的评定
评定项 | 误差来源 |  |  | 误差限 |  | 误差分布情况 |  | k | 不确定度ui
量程/档位/ (测量范围1~测量范围2] | xxxu1 |  |  |  | % |  |  |  | %
UA:
1.要算标准不确定度STDEV(y1:y10)
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
UB:
1.ub的算法
标准不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Uc:
1.合成不确定度:SQRT(SUMSQ(UA:UB))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Urel:
1.Urel=2*uc
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
报告不确定度：
1.默认Urel
2.但是可以修改
误差限:
1.两种情况，误差限单位%
2、误差限取标准器、上级传递、修约、分辨力
ui:
1.计算方式：上级误差限/k，单位为%
2、ub的算法
如果标准器误差限都为%，那么为标准不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
1、指示仪表实验室采用附表。
备注： 存在一个检定项目按照量程、测量范围、档位，整个算不确定度情况
1.根据情况会按照量程、测量范围、档位算不确定度