## Sheet1
原始记录编号：DC/标表原始-001-2014
1、检定项目名称不确定度的评定
评定点： | 1 | Ω
评定项 |  |  |  | UA |  | UB |  | uc |  | Urel（k=2） | 报告不确定度
无/ (测量范围1~测量范围2]
（1）不确定度A类的评定
评定项 |  |  | y1/y6 |  |  | y2/y7 |  | y3/y8 |  | y4/y9 | y5/y10
无/ (测量范围1~测量范围2]
（2）不确定度B类的评定
评定项 |  | 误差来源 |  |  | 误差限 |  | 误差分布情况 |  | k | 不确定度ui
无/ (测量范围1~测量范围2] |  | xxxu1 |  |  |  | Ω |  |  |  | %
页眉
误差限:
1.两种情况，误差限单位%，或者Ω单位
2、误差限取标准器、被试设备、环境，基本上可以在方案环节确定
ui:
1.计算方式：上级误差限/k，单位为%或者Ω
2、ub的算法
如果标准器误差限都为Ω之类，那么为相对不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))/评定点
如果标准器误差限都为%，那么为标准不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
1、直流实验室采用附表。
备注：A 根据情况算标准不确定度或者相对不确定度；
B根据情况算标准不确定度或者相对不确定度
存在一个检定项目按标准器的测量范围算不确定度的情况
有时候与数表三雷同
1、评定点有，那么ua要算相对标准不确定度
STDEV(y1:y10)/评定点
2、评定点无，那么ua要算相对标准不确定度
STDEV(y1:y10)
1.根据标准器的情况决定测量范围有无，以及包含关系
UA:
1.1、评定点有，那么ua要算相对标准不确定度STDEV(y1:y10)/评定点；评定点无，那么ua要算标准不确定度STDEV(y1:y10)
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
UB:
1.ub的算法
如果误差限都为Ω之类，那么为相对不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))/评定点
如果误差限都为%，那么为标准不确定度：SQRT(SUMSQ(Ui:Uj))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Uc:
1.有评定点参与运算为合成相对不确定度，无评定点运算为合成不确定:SQRT(SUMSQ(UA:UB))
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
Urel:
(有评定点为相对扩展不确定度，无评定点为扩展不确定度)
1.Urel=2*uc
2.根据标准，保留小数点后两位有效数字的指数形式，四舍六入、奇进偶不进
报告不确定度：
1.默认Urel
2.但是可以修改