## Sheet1
实验室名称 | 证书类型 | 规程名称 | 备注
指示仪表实验室 | 检定证书 | JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表 |  | 1
指示仪表实验室少 |  | JJG 440-2008 工频单相相位表
指示仪表实验室少 |  | JJG 603-2006 频率表
指示仪表实验室 | 检定证书 | JJG 622-1997 绝缘电阻表 |  | 1
指示仪表实验室 | 检定证书 | JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表 |  | 1
指示仪表实验室 | 检定证书 | JJG 366-2004 接地电阻表 |  | 1
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG(航天) 38-1987 直流标准电流源检定规程
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程 |  | 1
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG 410-94 精密交流电压校准源检定规程
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG(航天) 51-1999 交流标准电流源检定规程
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程（试行） |  | 1
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG 598-1989 直流数字电流表检定规程（试行）
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG 724-1991 直流数字式欧姆表检定规程 |  | 1
数表实验室（单相） | 校准证书 | JJG（航天）35-1999 交流数字电流表检定规程
直流仪器实验室 | 校准证书 | JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定
直流仪器实验室 | 检定证书 | JJG 166-1993 直流电阻器
直流仪器实验室 | 检定证书 | JJG 125-2004 直流电桥检定规程
直流仪器实验室 | 检定证书 | JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程（试行）
直流仪器实验室 | 检定证书 | JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程
直流仪器实验室 | 校准证书 | JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程
直流仪器实验室 | 校准证书 | JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
直流仪器实验室 | 检定证书 | JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器
直流仪器实验室 |  | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
直流仪器实验室 |  | SD112-83 直流仪表检验装置检定方法
电能实验室 | 检定证书、校准证书（CNAS） | JJG 1085-2013 标准电能表检定规程
电能实验室 | 检定证书、校准证书（CNAS） | JJG 596-2012 电子式交流电能表检定规程 |  | 1
电能实验室 | 检定证书、校准证书（CNAS） | JJG 597-2005 交流电能表检定装置
互感器实验室 | 校准证书 | JJG-313-2010 测量用电流互感器检定规程
互感器实验室 | 校准证书 | JJF-1075-2001 钳形电流表校准规范
互感器实验室 | 校准证书 | JJG 970-2002 变压比电桥检定规程
互感器实验室 | 校准证书 | JJG 169-2010 互感器校验仪
互感器实验室 | 校准证书（CNAS） | JJF 1264-2010 互感器负荷箱校准规范
数表实验室（三相） | 校准证书 | DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 445-1986 直流标准电压源检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 603-2006 频率表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 440-2008 工频单相相位表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | DL/T 980-2005 数字多用表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 410-1994 精密交流电压源检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 315-1983 直流数字电压表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 598-1989 直流数字电流表检定规程 |  | 1
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 |  | 1
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG 780-1992 交流数字功率表检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | Q/GDW 1899-2013 国家电网交流采样测量装置校验规范
数表实验室（三相） | 检定证书 | JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG(航天) 38-1987 直流标准电流源检定规程
数表实验室（三相） | 校准证书 | JJG(航天) 51-1988 交流标准电流源检定规程