## Sheet1
三相数表实验室
被检仪器准确度等级 | 误差限 | 说明
0.01 | ≤0.01％ | 直流电压测量、直流电流测量一般为0.01级
0.02 | ≤0.02％ | 交流电压、电流、频率、有功功率、直流电压输出、直流电流输出误差限均由设备的准确度等级来确定
0.05 | ≤0.05％ | 例：若被检设备准确度等级为0.05级，则上述被测量的误差若小于等于0.05为合格。若大于0.05，则超差，相应单元格变为浅蓝色
0.1 | ≤0.1％
0.2 | ≤0.2％
0.5 | ≤0.5％
0.2º | ≤0.2° | 相位的误差为绝对误差，若绝对误差小于等于0.2°，合格。若大于0.2°，则超差，相应单元格变为浅蓝色
注：带色单元格打印过程中不显示颜色，仅供实验人员有限判断被测量是否超差