## 目录说明吗
SHEET | 类型 | 说明
证书信息查询 | 数据查询 | 1.证书相关信息查询 2.对应需求中的【封皮格式（检定证书）】中的【信息页】sheet内容
标准量传部工作信息查询 | 数据查询 | 1.设备检测情况工作量查询 2.对应需求中的【计量中心（电测）XXXX年数字报告统计-汇总】
证书类别统计分析 | 数据统计 | 1.根据证书的类别进行统计汇总 2.统计每月，或者某几个月中一下类别的证书数量 检定证书-河北授权 校准证书-CANS 检定结果通知书 测试报告 检测报告 检定结果通知书 检定证书-北京授权 检定证书
实验室别工作量统计分析 | 数据统计 | 1.统计一个时间段内各实验室的 委托数量、检定完成数量、设备故障数量、批准通过数量、合格报告数量、不合格报告数量、超期数量
证书号类别工作量统计分析 | 数据统计 | 1.统计一个时间段内各证书号类别分类的 委托数量、检定完成数量、设备故障数量、批准通过数量、合格报告数量、不合格报告数量、超期数量 2.证书号类别分类为：仪置、光伏、继保、互仪、互压、互流、变送、交采等（共22个）
所属单位别工作量统计 | 数据统计 | 1.统计 报告审核通过时间 在某一时间段内各所属单位 标准电能表（台）、关口电能表检 定（台）、电能表检定装置（台）、数字仪表（台）、直流仪器（台）、指示仪表（台）、互感器校验仪（台）、其它（台）、及及合计数
人员别工作量统计分析 | 数据统计 | 1.统计某一时间段内每个人的 接收委托数量、检定完成数量、设备故障数量、批准通过数量、审核退回数量、批准退回数量、合格报告数量、不合格报告数量、超期数量
不合格统计分析 | 数据统计 | 1.不合格的原因分类统计
工作时长查询 | 数据查询 | 1.工作时长的数据查询

## 证书信息查询
ID | 送检单位 | 证书单位 | 受理单位 | 出厂日期 | 仪器名称 | 生产厂家 | 仪器型号 | 出厂编号 | 准确度等级 | 检定日期 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 脉冲常数(imp/kWh) | 仪器规格 | 检定/校准员 | 核验员 | 有效期（个月） | 有效期至 | 证书/报告编号 | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 发放状态 | 所属单位 | 委托单号 | 备注
1 | 唐山供电A公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-001-2016 | 检定证书 | 河北授权 | 报告已发放 | 华北电网直属 | DC20160001 | 回收入口
2 | 唐山供电A公司 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-002-2016 | 校准证书 | CANS | 报告未发放 | 华北电网直属 | DC20160002
3 | 唐山供电B公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-003-2016 | 检定结果通知书 |  | 报告已发放 | 华北电网直属 | DC20160003
5 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-005-2016 | 检测报告 |  | 报告已发放 | 华北电网直属 | DC20160005
6 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-006-2016 | 检定结果通知书 |  | 报告未发放 | 华北电网直属 | DC20160006
7 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-007-2016 | 检定证书 | 北京授权 | 报告已发放 | 华北电网直属 | DC20160007
8 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 2004376 | 0.1 | 2016-01-02 | 20.3 | 45 | 360000 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 张三 | 李四 | 12 | 2017-01-01 | DC/标表-008-2016 | 检定证书 |  | 报告未发放 | 华北电网直属 | DC20160008
这两个项目联动
当前页
返回
受理单位

## 标准量传部工作信息查询
ID | 委托单号 | 所属单位 | 证书单位 | 送检单位 | 受理单位 | 出厂日期 | 送检器具详细名称 | 生产厂家 | 仪器型号 | 仪器规格 | 出厂编号 | 台数 | 送检日期 | 送检人 | 接收人 | （细分）组别 | 实验室 | 实验室接收时间 | 检定日期 | 检定/校准员 | 核验员 | 证书号类别 | 证书/报告编号 | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 设备状态 | 有效期至 | 报告审批通过日期 | 报告状态 | 价格 | 邮寄信息 | 送检月度 | 检定时间 | 检定月度 | 报告时间 | 报告月度 | 工作时间 | 总时间 | 备注
1 | DC20160001 | 华北电网直属 | 唐山供电A公司 | 唐山供电A公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-01 | 张三 | 赵工 | 直阻类 | 指示仪表实验室 | 2016-03-02 | 2016-03-06 | 张三 | 李四 | 仪置 | DC/标表-001-2016 | 检定证书 | 河北授权 |  | 2017-01-01 | 2016-03-07 | 审批通过 | 1000 | 2016.3.8邮寄证书及发票李英娟 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 回收入口 | 《12天全部完毕，绿色
2 | DC20160002 | 华北电网直属 | 唐山供电A公司 | 唐山供电A公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-02 | 李四 | 赵工 | 数表类 | 数表实验室（单相） | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 张三 | 李四 | 光伏 | DC/标表-002-2016 | 校准证书 | CANS |  | 2017-01-01 | 2016-03-11 | 报告已发放 | 800 |  | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10
3 | DC20160003 | 华北电网直属 | 唐山供电B公司 | 唐山供电B公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-03 | 王五 | 赵工 | 指针类 | 指示实验室 | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 张三 | 李四 | 继保 | DC/标表-003-2016 | 检定结果通知书 |  |  | 2017-01-01 | 2016-03-12 | 报告已打印 |  |  | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10
4 | DC20160004 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-04 | 张三 | 赵工 | 电能类 | 电能实验室 | 2016-03-05 | 2016-03-09 | 张三 | 李四 | 变送 | DC/标表-004-2016 | 测试报告 |  |  | 2017-01-01 |  | 待审批 |  |  | 3 | 6 | 3 | [5 empty] | 《12天全部完毕，绿色
5 | DC20160005 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-05 | 李四 | 赵工 | 互感器类 | 互感器实验室 | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 张三 | 李四 | 交采 | DC/标表-005-2016 | 检测报告 |  |  | 2017-01-01 |  | 待审批 |  |  | 3 | 6 | 3
6 | DC20160006 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-06 | 王五 | 赵工 | 直阻类 | 直流仪器实验室 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 张三 | 李四 | 互仪 | DC/标表-006-2016 | 检定结果通知书 |  |  | 2017-01-01 | 2016-03-12 | 审批通过 |  |  | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7
7 | DC20160007 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-07 | 张三 | 赵工 | 数表类 | 数表实验室（三相） | 2016-03-08 | 2016-03-12 | 张三 | 李四 | 互压 | DC/标表-007-2016 | 检定证书 | 北京授权 |  | 2017-01-01 | 2016-03-13 | 审批通过 |  |  | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7
8 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 唐山华润胥各庄(唐山华润电厂） | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-08 | 李四 | 赵工 | 指针类 | 数表实验室（三相） | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 张三 | 李四 | 互流 | DC/标表-008-2016 | 检定证书 |  |  | 2017-01-01 | 2016-03-21 | 审批通过 |  |  | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 |  | 12(含)~14(含)黄色
9 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 兴城变电站 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-08 | 李四 | 赵工 | 指针类 | 数表实验室（三相） | 2016-03-01 |  | 张三 | 李四 |  |  |  |  | 无检定条件 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 截止到统计日》14天还未开始检测
10 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 赵店子变电站 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | 2016-03-08 | 李四 | 赵工 | 指针类 | 数表实验室（三相） | 2016-03-09 |  | 张三 | 李四 |  |  |  |  | 仪器故障 | [5 empty] | 3
11 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 雷庄变电站 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 2004-05-01 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 3 | 2016-03-08 | 李四 | 赵工 | 指针类 | 数表实验室（三相） | 2016-03-09 | 2016-05-13 | 张三 | 李四 | 关口 | DC/标表-011-2016 | 检定证书 |  | 无测试线 | 2017-01-01 | 2016-05-14 | 审批通过 |  |  | 3 | 67 | 5 | 2 | 5 | 69 | 68 |  | 》14
'=OR(AND($AB4=0,$I4<>0,TODAY()-$I4>14),AND($AB4-$I4>14,$AB4<>0,$I4<>0))
'=AND($AB4-$I4>=12,$AB4-$I4<=14,$AB4<>0)
'=AND($AB4-$I4<12,$AB4-$I4>=0,$AB4<>0)
■为12个自然日内上交报告并审批通过；
■为大于等于12个自然日，小于等于14个自然日内上交报告并审批通过的警戒色；
■为大于14个自然日超期警告色，包含超期未交报告和超期已经交报告两部分；
无颜色的为12个自然日内未交报告设备。以上颜色均由上交报告日期与送检日期差值决定自动变色。
当前页
送检日期
~
检定日期
~
送检单位
实验室
检定/校准员
证书号类别
条形码
器具名称
出厂编号
仪器型号
返回
报告批准通过日期
~
证书单位
受理单位
Note on T14: 检定日期等同为报告日期
Note on AG14: 15号之后算下一月，但是12月的算当月

## 证书类别统计分析
报告批准通期间
所属单位
证书单位
受理单位
| 证书/报告类别 | 授权/资质 | 证书/报告数量
| 测试报告 |  | 4
| 检测报告 |  | 2
| 检定结果通知书 |  | 12
| 检定证书 | 北京授权 | 23
| 检定证书 | 河北授权 | 10
| 检定证书 |  | 24
| 校准证书 | CANS | 6
| 总计 |  | 81
[7 empty] | 统计月 | (全部)
[7 empty] | 所属单位 | (全部)
[7 empty] | 送检单位 | (全部)
ID | 审核通过月 | 所属单位 | 送检单位 | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 证书/报告数量 | 求和项:证书/报告数量
1 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3 | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 汇总
2 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 校准证书 | CANS | 2 | 测试报告 | (空白) | 4
3 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1 | 检测报告 | (空白) | 2
4 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 测试报告 |  | 0 | 检定结果通知书 | (空白) | 12
5 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检测报告 |  | 0 | 检定证书 | 北京授权 | 23
6 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1 |  | 河北授权 | 10
7 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5 |  | (空白) | 24
8 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 |  | 7 | 校准证书 | CANS | 6
9 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 | 河北授权 | 1 | 总计 |  | 81
10 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 校准证书 | CANS | 0
11 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定结果通知书 |  | 5
12 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 测试报告 |  | 4
13 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检测报告 |  | 2
14 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1
15 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 | 北京授权 | 8
16 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 |  | 3
17 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3
18 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 校准证书 | CANS | 2
19 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定结果通知书 |  | 1
20 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 测试报告 |  | 0
21 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检测报告 |  | 0
22 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定结果通知书 |  | 1
23 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5
24 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 |  | 7
25 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3
26 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 校准证书 | CANS | 2
27 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定结果通知书 |  | 1
28 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 测试报告 |  | 0
29 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检测报告 |  | 0
30 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定结果通知书 |  | 1
31 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5
32 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 |  | 7
~
返回
Note on B50: 检定日期做为统计月汇总

## 实验室别工作量统计分析
实验室 | 委托数量 | 检定完成数量 | 设备故障数量 | 批准通过数量 | 合格报告数量 | 不合格报告数量 | 超期数量
数表实验室 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1
电能实验室 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
互感器实验室 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
指示仪表实验室 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1
直流仪器实验室 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1
合计 | 23 | 22 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4
统计期间
~
返回
受理单位
Note on D7: 有证书的能下一步提交审核的

## 证书号类别工作量统计分析
证书号类别 | 委托数量 | 检定完成数量 | 设备故障数量 | 批准通过数量 | 合格报告数量 | 不合格报告数量 | 超期数量
仪置 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1
光伏 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
继保 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
互仪 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1
互压 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
互流 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
变送 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1
交采 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2
合计 | 35 | 27 | 8 | 26 | 3 | 7 | 7
统计期间
~
返回
受理单位
Note on D6: 有证书的能下一步提交审核的

## 所属单位别工作量统计
数据
所属单位 | 标准电能 表（台） | 关 口 电能表 检 定 （台） | 电能表 检 定 装 置 （台） | 数字 仪表（台） | 直流 仪器（台） | 指示 仪表（台） | 互感器 校验仪 （台） | 其它 （台 | 合计 | 所属单位 | 求和项:标准电能 表（台） | 求和项:关 口 电能表 检 定 （台） | 求和项:电能表 检 定 装 置 （台） | 求和项:数字 仪表（台） | 求和项:直流 仪器（台） | 求和项:指示 仪表（台） | 求和项:互感器 校验仪 （台） | 求和项:其它 （台
华北电网直属 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 华北电网直属 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
华北电网直属 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 其它发电集团 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1
其它供电公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 其它供电公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
其它发电集团 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26
合计 | 14 | 15 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 63
[11 empty] | 标准电能 表（台） | 关 口 电能表 检 定 （台） | 电能表 检 定 装 置 （台） | 数字 仪表（台） | 直流 仪器（台） | 指示 仪表（台） | 互感器 校验仪 （台） | 其它 （台
[10 empty] | 华北电网直属 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
[10 empty] | 其它发电集团 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1
[10 empty] | 其它供电公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
报告批准通过时间
~
返回
受理单位

## 人员别工作量统计分析
检定/校准员 | 接收委托数量 | 检定完成数量 | 设备故障数量 | 批准通过数量 | 审核退回数量 | 批准退回数量 | 合格报告数量 | 不合格报告数量 | 超期数量
张三 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1
李四 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2
王五 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0
赵一 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1
李二 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
合计 | 38 | 33 | 4 | 31 | 4 | 2 | 31 | 4 | 5
Note on D6: 有证书的能下一步提交审核的
统计时间
~
返回
受理单位

## 不合格统计分析
报告批准通期间
实验室
[7 empty] | 实验室 | (全部)
| 不合格分类 | 实验室 | 证书/报告编号 | 不合格说明 |  |  | 行标签 | 计数项:证书/报告编号
| 1.超差 | 数表实验室 | DC/电表-002-2016 | 超差 |  |  | 1.超差 | 2
| 2.仪器故障 | 电能实验室 | DC/电表-001-2016 | 仪器故障 |  |  | 2.仪器故障 | 1
| 3.无法检定 | 互感器实验室 | DC/电表-003-2016 | 无充电器 |  |  | 3.无法检定 | 2
| 4.无出厂编号 | 指示仪表实验室 | DC/电表-004-2016 | 无出厂编号，无线无法检定 |  |  | 4.无出厂编号 | 1
| 3.无法检定 | 直流仪器实验室 | DC/电表-005-2016 | 无充电线 |  |  | 5.无法调零 | 1
| 1.超差 | 数表实验室 | DC/电表-006-2016 | 超差 |  |  | 6.其他 | 1
| 6.其他 | 电能实验室 | DC/阻仪-008-2016 | 链接线错误 |  |  | 总计 | 8
| 5.无法调零 | 电能实验室 | DC/阻仪-009-2016 | 无法调零
[9 empty] | 统计月 | (全部)
[9 empty] | 所属单位 | (全部)
[9 empty] | 送检单位 | (全部)
ID | 审核通过月 | 所属单位 | 送检单位 | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 证书/报告数量 |  |  | 求和项:证书/报告数量
1 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3 |  |  | 证书/报告类别 | 授权/资质 | 汇总
2 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 校准证书 | CANS | 2 |  |  | 测试报告 | (空白) | 4
3 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1 |  |  | 检测报告 | (空白) | 2
4 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 测试报告 |  | 0 |  |  | 检定结果通知书 | (空白) | 12
5 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检测报告 |  | 0 |  |  | 检定证书 | 北京授权 | 23
6 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1 |  |  |  | 河北授权 | 10
7 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5 |  |  |  | (空白) | 24
8 | 201604 | 华北电网直属 | 承德供电公司 | 检定证书 |  | 7 |  |  | 校准证书 | CANS | 6
9 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 | 河北授权 | 1 |  |  | 总计 |  | 81
10 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 校准证书 | CANS | 0
11 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定结果通知书 |  | 5
12 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 测试报告 |  | 4
13 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检测报告 |  | 2
14 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定结果通知书 |  | 1
15 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 | 北京授权 | 8
16 | 201604 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 检定证书 |  | 3
17 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3
18 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 校准证书 | CANS | 2
19 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定结果通知书 |  | 1
20 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 测试报告 |  | 0
21 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检测报告 |  | 0
22 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定结果通知书 |  | 1
23 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5
24 | 201604 | 其它供电公司 | 天津超高压公司 | 检定证书 |  | 7
25 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 | 河北授权 | 3
26 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 校准证书 | CANS | 2
27 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定结果通知书 |  | 1
28 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 测试报告 |  | 0
29 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检测报告 |  | 0
30 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定结果通知书 |  | 1
31 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 | 北京授权 | 5
32 | 201603 | 其它发电集团 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 检定证书 |  | 7
~
返回
受理单位
Note on B48: 检定日期做为统计月汇总

## 工作时长查询
ID | 委托单号 | 所属单位 | 证书单位 | 受理单位 | 送检器具详细名称 | 生产厂家 | 仪器型号 | 仪器规格 | 出厂编号 | 台数 | 证书编号 | 实验室 | 检定/校准员 | 核验员 | 委托日期 | 实验室接收时间 | 检定完成日期 | 审核日期 | 批准日期 | 待领取时长 | 检定时长 | 审核时长 | 批准时长 | 总时长 | 备注
1 | DC20160001 | 华北电网直属 | 唐山供电A公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-002-2016 | 指示仪表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 2016-03-08 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7
2 | DC20160002 | 华北电网直属 | 唐山供电A公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-001-2016 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6
3 | DC20160003 | 华北电网直属 | 唐山供电B公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-003-2016 | 指示实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12
4 | DC20160004 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 冀北电力有限公司计量中心 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-004-2016 | 电能实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-15 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11
5 | DC20160005 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-005-2016 | 互感器实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10
6 | DC20160006 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/电表-006-2016 | 直流仪器实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9
7 | DC20160007 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/阻仪-008-2016 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8
8 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/阻仪-009-2016 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14
9 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/阻仪-008-2017 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 3 | 10 | 0 | 1 | 14
10 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 1 | DC/阻仪-009-2017 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14
11 | DC20160008 | 华北电网直属 | 唐山供电公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 单相多功能标准表 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL111 | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 2004376 | 3 | DC/阻仪-008-2018 | 数表实验室 | 张三 | 李四 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-15 | 1 | 65 | 0 | 2 | 68 | 无电源无法检测，等待电源
Note on R14: 送审核
Note on Z14: 备注说明
当前页
委托日期
~
检定完成日期
~
送检单位
实验室
检定/校准员
证书编号
器具名称
出厂编号
仪器型号
返回
审核日期
~
证书单位
批准日期
~
受理单位